### ИЗВЕЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

### о проведении запроса котировок в электронной форме № 77-17/А/эф на поставку сантехнических материалов для нужд ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» по заявкам Заказчика

### (от 21.04.2017)

**Заказчик:** Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет» (далее по тексту – Заказчик), расположенное по адресу: 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79; адрес электронной почты: e-mail: [goszakaz@sfu-kras.ru](mailto:zakupka@sfu-kras.ru); контактный телефон: +7 (391) 206-20-36 (35).

Процедура закупки осуществляется путем запроса котировок в электронной форме в соответствии с Правилами закупки товаров, работ, услуг для нужд Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский федеральный университет» (далее по тексту – Правила), опубликованными на официальном сайте ЕИС - [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) (далее - ЕИС) и сайте Заказчика - [www.sfu-kras.ru](http://www.sfu-kras.ru) (далее – сайт Заказчика) и положениями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Заказчик извещает о проведении запроса котировок в электронной форме № 77-17/А/эф на поставку сантехнических материалов для нужд ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» по заявкам Заказчика (далее - товар), согласно следующим условиям:

**Наименование, характеристики и количество поставляемого товара (с указанием требований, установленных Заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара и иных показателей, связанных с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика):** определяются Приложением № 1 (Техническое задание) к извещению и документации о проведении запроса котировок в электронной форме, являющимся их неотъемлемой частью.

**Место поставки товара:** г. Красноярск, ул. Академгородок, 13а.

**Срок поставки товара:** в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента заключения контракта.

Поставка товара осуществляется Поставщиком партиями на основании заявок Заказчика, которые определяют предмет, объемы поставок. Поставка требуемой Заказчиком партии товара осуществляется Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующей заявки от Заказчика.

Поставка товара предусматривает доставку товара (партии товара) до места поставки, разгрузку, перемещение до мест хранения, указанных Заказчиком, силами Поставщика.

Сроки подачи заявок на поставку товаров определяются Заказчиком, поставка товаров до получения заявки Заказчика не допускается. Поставка товаров, не предусмотренных заявкой Заказчика, не допускается. Недопоставка товаров в отдельном периоде поставки и восполнение недопоставленного количества товаров в следующем периоде (периодах) в пределах срока действия контракта не допускается.

Товар считается доставленным с момента подписания Сторонами акта приема-передачи товара (партии товара), оформляемого в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Вместе с поставляемым товаром Поставщик обязан предоставить Заказчику сертификаты соответствия поставляемого товара и иные документы на поставляемый товар в соответствии с требованиями, установленными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

**Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара**: не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки товара и подписания сторонами акта приема-передачи товара.

При обнаружении недостатков товара либо товара несоответствующего качества Заказчик вправе потребовать от Поставщика:

-безвозмездного устранения недостатков товара, дефектов упаковки в течение не более 5 (пяти) календарных дней с момента заявления Заказчиком соответствующего требования;

-возмещения понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц в течение не более 5 (пяти) календарных дней с момента заявления Заказчиком соответствующего требования;

-замены товара ненадлежащего качества на товар надлежащего качества в течение не более 5 (пяти) календарных дней с момента заявления Заказчиком соответствующего требования.

**Начальная (максимальная) цена контракта:** 1 994 828,95рублей.

Цена контракта указана с учетом стоимости товара, расходов на перевозку товара к месту поставки, расходов на разгрузку товара, расходов на перемещение товара до мест хранения, указанных Заказчиком, расходов на страхование, на уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, иных необходимых (прочих) расходов.

**Форма, сроки и порядок оплаты товара** – оплата осуществляется в виде безналичного перечисления в следующем порядке: по факту поставки товара (партии товара), в течение 15 банковских дней с момента поставки товара (партии товара) и подписания акта приема-передачи товара (партии товара) на основании предоставляемых Поставщиком Заказчику платежных документов (счета (счета-фактуры), товарной накладной).

**Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме:** Заявки принимаются с 00 ч. 00 мин. (московского времени) 24.04.2017 до 06 ч. 00 мин. 03.05.2017 (московского времени) на сайте электронной площадки http://otc.ru/tender (далее - электронная площадка).

Любой участник закупки имеет возможность в Личном кабинете создать заявку на участие в запросе котировок в электронной форме до наступления времени окончания подачи заявок.

**Срок, место и порядок предоставления извещения и документации о проведении запроса котировок** **в электронной форме:** извещение и документация о проведении запроса котировок в электронной форме размещены и доступны для ознакомления на сайте электронной площадки http://otc.ru/tender, в ЕИС и сайте Заказчика с 24.04.2017.

В случае возникновения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к ЕИС в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в ЕИС в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» и Правилами, размещается Заказчиком на сайте Заказчика с последующим размещением ее в ЕИС в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к ЕИС.

**Место и дата рассмотрения предложений участников запроса котировок в электронной форме** **и подведения итогов запроса котировок** **в электронной форме**: 04.05.2017, по адресу: г. Красноярск, пр. Свободный, 79, ауд. 31-09.

**Срок и порядок заключения контракта** **с победителем запроса котировок в электронной форме** – не позднее чем через двадцать дней со дня подписания и размещения в ЕИС и на электронной площадке протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. Днем заключения контракта может быть день размещения в ЕИС протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Контракт заключается на условиях, указанных в извещении и документации о проведении запроса котировок в электронной форме, по цене, предложенной победителем. Форма контракта содержится в Приложении № 3 к извещению и документации о проведении запроса котировок в электронной форме.

В течение 3 (трех) рабочих дней после опубликования протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок Заказчик направляет контракт победителю (или единственному участнику) запроса котировок в электронной форме (далее также – победитель). До момента получения ответа от победителя Заказчик имеет возможность вернуть контракт на доработку и внести в него необходимые изменения. В случае внесения необходимых изменений в контракт Заказчик повторно направляет его победителю.

Победитель, в течение 10 календарных дней с момента опубликования протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок должен подписать направленный Заказчиком контракт усиленной электронной подписью или направить Заказчику протокол разногласий.

Заказчик, получивший от победителя подписанный контракт или протокол разногласий в течение 10 календарных дней подписывает полученный контракт, либо вносит в него дополнительные изменения и повторно направляет его победителю.

После повторного направления контракта Заказчиком, победитель в течение 3 (трех) календарных дней должен подписать направленный Заказчиком контракт усиленной электронной подписью.

Контракт считается заключенным после его подписания Заказчиком.

Заказчик и победитель в проведении запроса котировок в электронной форме или участник, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок в электронной форме от заключения контракта, дополнительно также подписывают экземпляр контракта на бумажном носителе. Все экземпляры контракта, заключенного в установленном порядке, признаются имеющими равную юридическую силу.

В случае, если победитель в проведении запроса котировок в электронной форме в указанные сроки не представил Заказчику подписанный контракт, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта. В случае, если победитель в проведении запроса котировок в электронной форме признан уклонившимся от заключения контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя заключить контракт и о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником закупки, предложившим такую же, как победитель, цену контракта, а при отсутствии такого участника – с участником, предложение о цене контракта которого содержит лучшее условие по цене контракта, следующее после предложенного победителем в проведении запроса котировок в электронной форме условия, если такая цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта, и (или) отказаться от проведения запроса котировок в электронной форме. При этом заключение контракта для указанных участников является обязательным. В случае уклонения указанных участников от заключения контракта Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении таких участников заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо осуществить повторную закупку или принять решение о заключении контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

**Требования к участникам запроса котировок в электронной форме и перечень документов, представляемых участниками запроса котировок в электронной форме для подтверждения их соответствия установленным требованиям:**

Участником закупки является лицо, претендующее на заключение контракта. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют следующим обязательным требованиям к участникам закупки (в случае, если на стороне одного участника закупки выступает несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, то обязательным требованиям должно соответствовать каждое из таких лиц):

**-** соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, являющихся предметом закупки;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется Федеральной антимонопольной службой в соответствии со статьей 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется Федеральной антимонопольной службой в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» сведений об участнике закупки.

В случае, если на стороне одного участника закупки выступает несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, то котировочная заявка должна содержать сведения и документы, предусмотренные извещением и документацией о проведении запроса котировок в электронной форме, в отношении каждого из таких лиц.

**Требования к содержанию, форме и составу котировочной заявки, условия предоставления приоритета:**

Для участия в запросе котировок в электронной форме участник закупки на электронной площадке подает заявку по форме, установленной Приложением № 2 к настоящим извещению и документации о проведении запроса котировок в электронной форме.

Сведения, которые содержатся в котировочной заявке, не должны допускать двусмысленных толкований. Котировочная заявка не должна содержать противоречивых или недостоверных сведений, в том числе в отношении сведений о количественных и качественных характеристиках поставляемых товаров.

В составе заявки должны также быть представлены документы, подтверждающие полномочия лиц на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее по тексту – руководитель)), кроме лиц, действующих в соответствии с учредительным документом, которым предусмотрено, что полномочия выступать от имени юридического лица предоставлены нескольким лицам, действующим совместно или независимо друг от друга. В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или лицом, уполномоченным на это в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и учредительным документом участника закупки либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

В случае, если на стороне одного участника закупки выступают несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, и ими определено лицо, уполномоченное действовать от имени всех таких лиц, то заявка должна также содержать доверенность или иной документ, подтверждающий право лица действовать от имени всех лиц, выступающих на стороне одного участника закупки (договор простого товарищества, соглашение и т.п.).

Доверенность либо иной документ должны подтверждать полномочия представителя на осуществление следующих действий:

-запрос извещения и документации о запросе котировок в электронной форме;

-подача заявки на участие в запросе котировок в электронной форме;

-заключение контракта;

-иные полномочия, связанные с участием в проведении запроса котировок в электронной форме.

Подача котировочной заявки означает, что участник закупки изучил извещение и документацию о проведении запроса котировок в электронной форме (включая все приложения к ним), регламент электронной площадки, а также Правила закупки товаров, работ, услуг для нужд Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский федеральный университет» и безоговорочно согласен с условиями участия в запросе котировок в электронной форме, содержащимися в извещении и документации о проведении запроса котировок в электронной форме (включая все приложения к ним) и Правилах закупки товаров, работ, услуг для нужд Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский федеральный университет».

В порядке, определенном постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» устанавливается приоритет товаров российского происхождения по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства (далее - приоритет).

Условия предоставления приоритета:

1) участник закупки должен указать (декларировать) в составе заявки наименование страны происхождения поставляемых товаров. При этом, отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не будет являться основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка будет рассматриваться как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

2) в случае, если на любом из этапов проведения закупки или в ходе исполнения заключенного контракта будет установлено, что поставщик представил недостоверные сведения о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке, Заказчик вправе отказаться от заключения контракта, а в случае если контракт заключен – расторгнуть контракт в одностороннем порядке;

3) для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных [подпунктами «г»](consultantplus://offline/ref=D8AC6C05FC086617D3C7015278AD4744AB1A02C065790981353AD16113C3D02618924B0E40BD4CD0NEsCH) и [«д» пункта 6](consultantplus://offline/ref=D8AC6C05FC086617D3C7015278AD4744AB1A02C065790981353AD16113C3D02618924B0E40BD4CD0NEsBH) Постановления Правительства РФ от 16.09.2016 № 925, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с [подпунктом «в»](#Par2) [пункта 6](consultantplus://offline/ref=D8AC6C05FC086617D3C7015278AD4744AB1A02C065790981353AD16113C3D02618924B0E40BD4CD0NEsBH) Постановления Правительства РФ от 16.09.2016 № 925, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены контракта, по которой заключается контракт, на начальную (максимальную) цену контракта;

4) страны происхождения поставляемого товара указывается в контракте на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается контракт;

5) при исполнении контракта, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в контракте.

Приложения к извещению и документации о проведении запроса котировок в электронной форме:

-Приложение №1 - Техническое задание;

- Приложение № 2 - форма котировочной заявки;

- Приложение № 3 - проект контракта.

Приложение № 1

к извещению и документации о проведении запроса котировок в электронной форме № 77-17/А/эф

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

### на поставку сантехнических материалов для нужд ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» по заявкам Заказчика (далее - товар)

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, промышленного производства.

Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и т.п., если соответствующие требования предусмотрены действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Обязательно наличие сертификата соответствия поставляемого товара требованиям ГОСТ, гигиенических сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений в случаях, предусмотренных действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Год выпуска товара – не ранее 2016 года.

Товар должен быть предназначен для использования на территории страны Заказчика (либо не запрещен к использованию на территории страны Заказчика).

Товар должен быть маркирован и транспортироваться в соответствии с требованиями ГОСТа для соответствующего вида продукции. Товар должен быть упакован. Упаковка товара должна иметь ненарушенную защиту от вскрытия, не иметь иных повреждений, должна защищать товар от загрязнения и обеспечивать сохранность товара при транспортировке и временном хранении. Упаковка товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы). При передаче товара в упаковке, не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от принятия товара, от оплаты товара, а если товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Технические характеристики товара** | **Кол-во, ед. изм.** | **Начальная (максимальная) цена единицы товара (руб.)** |
| 1 | Унитаз-компакт «ЭТАЛОН ЭКОНОМ» с сиденьем | Тип установки: напольный.  Длина: 612 мм.  Ширина: 348 мм.  Высота: 755 мм.  Наличие крепления.  Материал: Фарфор.  Цвет: Белый.  Сиденье: Дюропласт.  Вид выпуска: Косой. | 28 шт. | 3282,25 |
| 2 | Умывальник с пьедесталом «АТТИКА» | Ширина: 550 мм.  Высота с пьедесталом: 840 мм.  Глубина: 475 мм.  Наличие пьедестала.  Тип установки умывальника: Напольный.  Наличие крепления: Есть. | 15 шт. | 1805,00 |
| 3 | Смеситель двуручный для ванны «Q02-80» | С повортным изливом.  Управление: двухвентильное.  Материал: латунь.  Цвет: хром.  Механизм: керамическая кран-букса.  Длина излива: 32 см. | 24 шт. | 2498,50 |
| 4 | Смеситель одноручковый для кухни «Y35-22» | С поворотным изливом.  Длина излива: от 0 до 167 мм.  Высота излива: от 0 до 70 мм.  Управление смесителем: Однорычажный.  Цвет: Хром. | 20 шт. | 1319,55 |
| 5 | Смеситель для мойки «Rubineta P-20 MEDIC» | Цвет: хром.  Тип: однорычажный (локтевой).  Размер картриджа: 40 мм.  Длина излива: 171 мм.  Сплав: латунь.  Аэратор: стальной. | 12 шт. | 2669,50 |
| 6 | Смеситель двуручный для кухни «G02-71» | С повортным изливом.  Длина излива: от 0 до 162 мм.  Высота излива: от 0 до 245 мм.  Управление смесителем: Однорычажный.  Цвет: Хром. | 10 шт. | 1731,85 |
| 7 | Смеситель для мойки «РигельСИБ СМ-М-ГП-К-005» | Цвет: Хром.  Вид подводки: Гибкая.  Вид излива: Высокий излив.  Двухручковый.  Материал кран-буксы: Керамика. | 126 шт. | 845,50 |
| 8 | Смеситель стационарный для душа «РигельСИБ Д-СТАЦ-М2 » | Цвет: Хром.  Вид подводки: Жесткая.  Наличие лейки: Есть.  Двухручковый.  Наличие излива: Нет | 30 шт. | 1353,75 |
| 9 | Смеситель настенный с нижним изливом «РигельСИБ СМ-М-НАСТ-М2» | Цвет: Хром.  Вид подводки: Жесткая.  Вид излива: S-образный излив.  Двухручковый. | 100 шт. | 897,75 |
| 10 | Арматура для бачка «АБ 68.54.15.3» | Хромированная кнопка.  Боковой подвод воды. | 160 шт. | 266,00 |
| 11 | Арматура для бачка «АБ 69.57.14.3» | Хромированная кнопка.  Нижний подвод воды. | 160 шт. | 270,75 |
| 12 | Конвектор КСК «Универсал Авто» - № 5 | Тепловой поток: 0,918 кВт.  Длина панели: 838 мм.  Общая длина: 995 мм.  Температура теплоносителя не более: +120 °С. | 30 шт. | 3021,00 |
| 13 | Подводка | Рабочая температура, не более: +110 °С.  Длина, не менее: 80 см.  Резьба внутренняя: 1/2 дюйма.  Резьба наружная: М10. | 400 шт. | 92,15 |
| 14 | Поддон душевой стальной эмалированный «Praktik» | Длина: 800 мм.  Ширина: 800 мм.  Глубина: 160 мм.  Материал: Сталь.  Тип чаши: Квадратный.  Цвет: Белый.  Количество чаш: 1 шт. | 10 шт. | 2584,00 |
| 15 | Тройник | Диаметр: 15 мм. | 100 шт. | 34,20 |
| 16 | Тройник | Диаметр: 20 мм. | 100 шт. | 37,05 |
| 17 | Тройник | Диаметр: 25 мм. | 100 шт. | 55,10 |
| 18 | Конвектор КСК «Универсал Авто» - № 6 | Тепловой поток: 1,049 квт.  Длина панели: 934 мм.  Общая длина: 1090 мм.  Температура теплоносителя не более: +120 °С. | 40 шт. | 3116,00 |
| 19 | Кольцо паронитовое ПОН-Б | Диаметр: 350 мм. | 20 шт. | 122,55 |
| 20 | Кольцо паронитовое ПОН-Б | Диаметр: 80 мм. | 200 шт. | 15,20 |
| 21 | Кольцо паронитовое ПОН-Б | Диаметр: 32 мм. | 50 шт. | 6,08 |
| 22 | Кольцо паронитовое ПОН-Б | Диаметр: 40 мм. | 50 шт. | 7,79 |
| 23 | Кольцо паронитовое ПОН-Б | Диаметр: 50 мм. | 200 шт. | 9,12 |
| 24 | Кольцо паронитовое ПОН-Б | Диаметр: 65 мм. | 20 шт. | 12,35 |
| 25 | Кольцо паронитовое ПОН-Б | Диаметр: 500 мм. | 20 шт. | 182,40 |
| 26 | Кольцо паронитовое ПОН-Б | Диаметр: 100 мм. | 200 шт. | 18,05 |
| 27 | Кольцо паронитовое ПОН-Б | Диаметр: 150 мм. | 80 шт. | 26,60 |
| 28 | Кольцо паронитовое ПОН-Б | Диаметр: 300 мм. | 20 шт. | 109,25 |
| 29 | Кольцо паронитовое ПОН-Б | Диаметр: 200 мм. | 20 шт. | 41,80 |
| 30 | Техпластина ТМКЩ-С | Длина: 800 мм.  Ширина: 800 мм.  Толщина: 6 мм. | 4 л. | 1045,00 |
| 31 | Техпластина МБС | Длина: 800 мм.  Ширина: 800 мм.  Толщина: 3 мм. | 4 л. | 498,75 |
| 32 | Техпластина ТМКЩ-С | Длина: 800 мм.  Ширина: 800 мм.  Толщина: 4 мм. | 10 л. | 631,75 |
| 33 | Техпластина ТМКЩ-С | Длина: 800 мм.  Ширина: 800 мм.  Толщина: 5 мм. | 4 л. | 786,60 |
| 34 | Муфта | Диаметр: 15 мм. | 100 шт. | 15,20 |
| 35 | Муфта | Диаметр: 20 мм. | 100 шт. | 13,59 |
| 36 | Муфта | Диаметр: 25 мм. | 100 шт. | 18,05 |
| 37 | Контргайка | Диаметр: 20 мм. | 100 шт. | 7,60 |
| 38 | Контргайка | Диаметр: 15 мм. | 100 шт. | 10,45 |
| 39 | Контргайка оцинкованная | Диаметр: 15 мм. | 100 шт. | 9,03 |
| 40 | Контргайка | Диаметр: 25 мм. | 100 шт. | 10,45 |
| 41 | Круг отрезной армированный по металлу | Наружный диаметр: 125 мм.  Толщина: 1,2 мм.  Посадочный диаметр: 22 мм. | 400 шт. | 14,25 |
| 42 | Круг отрезной армированный по металлу | Наружный диаметр: 115 мм.  Толщина: 1,0 мм.  Посадочный диаметр: 22 мм. | 40 шт. | 14,25 |
| 43 | Круг отрезной армированный по металлу | Наружный диаметр: 150 мм.  Толщина: 1,6 мм.  Посадочный диаметр: 22 мм. | 70 шт. | 19,95 |
| 44 | Круг отрезной армированный по металлу | Наружный диаметр: 230 мм.  Толщина: 2,0 мм.  Посадочный диаметр: 22 мм. | 300 шт. | 38,00 |
| 45 | Реле сухого хода «Hydroprotektor LP/3» | Диаметр патрубка: 1/4 дюйма.  Напряжение: 220В.  Класс защиты: IP 44. | 26 шт. | 1275,85 |
| 46 | Конвектор КСК «Универсал Авто» - №7 | Тепловой поток: 1,18 квт.  Длина панели: 1030 мм.  Общая длина: 1185 мм.  Температура теплоносителя не более: +120 °С. | 20 шт. | 3244,25 |
| 47 | Электроды ОК-46 | Диаметр: 3 мм.  Длина: 350 мм. | 60 упак. | 718,20 |
| 48 | Кольцо паронитовое. ПОН-Б | Диаметр: 400 мм. | 20 шт. | 166,25 |
| 49 | Радиатор биметаллический «ТЕПЛОПРИБОР» | Высота: 551 мм.  Ширина: 80 мм.  Теплоотдача Т=70 С/ВТ: 195 Ватт.  Вес секции: 1,94 кг.  Глубина: 90 мм.  Межосевое расстояние: 500 мм.  Количество секций: 8 шт. | 30 шт. | 4864,00 |
| 50 | Радиатор чугунный «МС-140» | Высота: 500 мм.  Количество секций: 7 шт.  Номинальный тепловой поток одной секции: 160 Вт.  Площадь поверхности нагрева одной секции: 0,208 м2.  Рабочее избыточное давление теплоносителя, не менее: 0,9 МПа.  Максимальная температура теплоносителя, не менее: +130°С. | 20 шт. | 3313,52 |
| 51 | Радиатор чугунный «Б-3-140-300» | Межосевое расстояние: 300 мм.  Высота: 376 мм.  Количество секций: 7 шт. | 10 шт. | 3458,00 |
| 52 | Крестовина | Диаметр: 25 мм.  Материал: Полипропилен. | 30 шт. | 12,35 |
| 53 | Крестовина | Диаметр: 20 мм.  Материал: Полипропилен. | 40 шт. | 9,50 |
| 54 | Муфта | Диаметр: 32 мм.  Материал: Полипропилен. | 20 шт. | 5,70 |
| 55 | Муфта переходная | Диаметр 1: 25 мм (вид резьбы наружная).  Диаметр 2: 20 мм (вид резьбы внутренняя).  Материал: Полипропилен. | 30 шт. | 3,33 |
| 56 | Муфта комбинированная разъемная | Диаметр: 25 мм.  Резьба: 3/4 дюйма.  Вид резьбы: наружная.  Материал: Полипропилен. | 100 шт. | 114,00 |
| 57 | Муфта комбинированная разъемная | Диаметр: 20 мм.  Резьба: 3/4 дюйма.  Вид резьбы: наружная.  Материал: Полипропилен. | 50 шт. | 95,00 |
| 58 | Муфта комбинированная разъемная | Диаметр: 20мм.  Резьба: 1/2 дюйма.  Вид резьбы: наружная.  Материал: Полипропилен. | 100 шт. | 71,25 |
| 59 | Угольник | Диаметр: 20 мм.  Угол: 45 град.  Материал: Полипропилен. | 100 шт. | 3,04 |
| 60 | Угольник | Диаметр: 25 мм.  Угол: 45 град.  Материал: Полипропилен. | 100 шт. | 4,75 |
| 61 | Угольник | Диаметр: 32 мм.  Угол: 45 град.  Материал: Полипропилен. | 100 шт. | 8,84 |
| 62 | Угольник | Диаметр: 32 мм.  Угол: 90 град.  Материал: Полипропилен. | 100 шт. | 9,41 |
| 63 | Угольник комбинированный | Диаметр: 20 мм.  Угол: 90 град.  Резьба: 1/2 дюйма.  Вид резьбы: внутренняя.  Материал: Полипропилен. | 100 шт. | 29,45 |
| 64 | Угольник комбинированный | Диаметр: 25 мм.  Угол: 90 град.  Резьба: 1/2 дюйма.  Вид резьбы: внутренняя.  Материал: Полипропилен. | 40 шт. | 36,10 |
| 65 | Угольник комбинированный | Диаметр: 20 мм.  Угол: 90 град.  Резьба: 1/2 дюйма.  Вид резьбы: наружная.  Материал: Полипропилен. | 40 шт. | 38,95 |
| 66 | Тройник | Диаметр: 20 мм.  Материал: Полипропилен. | 100 шт. | 4,56 |
| 67 | Тройник | Диаметр: 32 мм.  Материал: Полипропилен. | 60 шт. | 12,35 |
| 68 | Тройник | Диаметр: 40 мм.  Материал: Полипропилен. | 60 шт. | 20,90 |
| 69 | Угольник | Диаметр: 20 мм.  Угол: 90 град.  Материал: Полипропилен. | 200 шт. | 3,52 |
| 70 | Труба полипропиленовая | Диаметр наружный: 32 мм.  Толщина стенки: 5,4 мм.  Длина: 4 м. | 40 шт. | 275,50 |
| 71 | Тройник комбинированный | Диаметр: 25 мм.  Резьба: 1/2 дюйма.  Вид резьбы: наружная.  Материал: Полипропилен. | 50 шт. | 42,75 |
| 72 | Тройник комбинированный | Диаметр: 20 мм.  Резьба: 1/2 дюйма.  Вид резьбы: наружная.  Материал: Полипропилен. | 100 шт. | 39,90 |
| 73 | Тройник комбинированный | Диаметр: 20 мм.  Резьба: 3/4 дюйма.  Вид резьбы: наружная.  Материал: Полипропилен. | 100 шт. | 60,80 |
| 74 | Тройник переходной | Диаметр 1: 20 мм.  Диаметр 2: 25 мм.  Диаметр 3: 20 мм.  Материал: Полипропилен. | 100 шт. | 7,70 |
| 75 | Муфта | Диаметр: 20 мм.  Материал: Полипропилен. | 50 шт. | 2,38 |
| 76 | Труба полипропиленовая | Диаметр наружный: 25 мм.  Толщина стенки: 4,2 мм.  Длина: 4 м. | 40 шт. | 194,75 |
| 77 | Труба полипропиленовая | Диаметр наружный: 40 мм.  Толщина стенки: 6,7 мм.  Длина: 4 м. | 20 шт. | 522,50 |
| 78 | Тройник | Диаметр: 25 мм.  Материал: Полипропилен. | 50 шт. | 6,75 |
| 79 | Муфта комбинированная разъемная | Диаметр: 25 мм.  Резьба: 3/4 дюйма.  Вид резьбы: внутренняя.  Материал: Полипропилен. | 30 шт. | 114,00 |
| 80 | Настенный комплект для смесителя | Материал: Полипропилен.  Диаметр: 20 мм.  Резьба: 1/2 дюйма.  Вид резьбы: внутренняя. | 30 шт. | 81,70 |
| 81 | Тройник комбинированный | Диаметр: 25 мм.  Резьба: 3/4 дюйма.  Вид резьбы: наружная.  Материал: Полипропилен. | 50 шт. | 55,10 |
| 82 | Муфта комбинированная | Диаметр: 20 мм.  Резьба: 1/2 дюйма.  Вид резьбы: наружная.  Материал: Полипропилен. | 100 шт. | 35,15 |
| 83 | Тройник комбинированный | Диаметр: 25 мм.  Резьба: 1/2 дюйма.  Вид резьбы: внутренняя.  Материал: Полипропилен. | 50 шт. | 39,90 |
| 84 | Муфта | Диаметр: 25 мм.  Материал: Полипропилен. | 50 шт. | 3,71 |
| 85 | Угольник | Диаметр: 25 мм.  Угол: 90 град.  Материал: Полипропилен. | 50 шт. | 4,94 |
| 86 | Муфта комбинированная | Диаметр: 20 мм.  Резьба: 1/2 дюйма.  Вид резьбы: внутренняя.  Материал: Полипропилен. | 100 шт. | 27,55 |
| 87 | Муфта комбинированная разъемная | Диаметр: 25 мм.  Резьба: 1/2 дюйма.  Вид резьбы: внутренняя.  Материал: Полипропилен. | 25 шт. | 114,00 |
| 88 | Муфта переходная | Диаметр 1: 32 мм (вид резьбы наружная).  Диаметр 2: 25 мм (вид резьбы внутренняя).  Материал: Полипропилен. | 50 шт. | 5,04 |
| 89 | Тройник комбинированный | Диаметр: 20 мм.  Резьба: 1/2 дюйма.  Вид резьбы: внутренняя.  Материал: Полипропилен. | 100 шт. | 35,15 |
| 90 | Муфта переходная | Диаметр 1: 32 мм (вид резьбы наружная).  Диаметр 2: 20 мм (вид резьбы внутренняя).  Материал: Полипропилен. | 50 шт. | 4,85 |
| 91 | Муфта комбинированная разъемная | Диаметр: 32 мм.  Резьба: 1 дюйм.  Вид резьбы: внутренняя.  Материал: Полипропилен. | 50 шт. | 152,00 |
| 92 | Угольник | Диаметр 1: 25 мм (вид резьбы внутренняя).  Диаметр 2: 20 мм (вид резьбы наружная).  Материал: Полипропилен. | 100 шт. | 6,65 |
| 93 | Опора для труб двойная | Диаметр: 20 мм.  Материал: Полипропилен. | 200 шт. | 4,09 |
| 94 | Заглушка без резьбы | Диаметр: 20 мм.  Материал: Полипропилен. | 50 шт. | 2,66 |
| 95 | Муфта комбинированная | Диаметр: 20 мм.  Резьба: 3/4 дюйма.  Вид резьбы: внутренняя.  Материал: Полипропилен. | 100 шт. | 37,05 |
| 96 | Труба полипропиленовая | Диаметр наружный: 20 мм.  Толщина стенки: 3,4 мм.  Длина: 4 м. | 600 шт. | 114,95 |
| 97 | Дюбель-гвоздевой | Диаметр: 6 мм.  Длина: 40 мм. | 20 упак. | 210,90 |
| 98 | Герметик «Makroflex АX-104» силиконовый | Универсальный прозрачный.  Объем: 290мл. | 120 шт. | 153,90 |
| 99 | Герметик «Makroflex SX/SX-101» | Санитарный, белый.  Объем: 290мл. | 120 шт. | 153,90 |
| 100 | Герметик «Makroflex ВА-141» битумный | Объем: 300 мл. | 30 шт. | 121,60 |
| 101 | Манжета переходная | На гладкий конец чугунной трубы.  Диаметр 1: 110 мм.  Диаметр 2: 124 мм. | 50 шт. | 62,70 |
| 102 | Манжета переходная | На гладкий конец чугунной трубы.  Диаметр 1: 50 мм.  Диаметр 2: 75 мм. | 50 шт. | 37,05 |
| 103 | Муфта ремонтная | Диаметр: 110 мм.  Материал: Полипропилен. | 40 шт. | 34,20 |
| 104 | Муфта двухраструбная | Диаметр: 50 мм.  Материал: Полипропилен. | 50 шт. | 16,82 |
| 105 | Трап вертикальный | Диаметр: 50 мм.  Материал: Полипропилен.  Решетка пластмассовая.  Длина решетки 150 мм.  Ширина решетки: 150 мм. | 10 шт. | 56,05 |
| 106 | Трап горизонтальный | Диаметр: 50 мм.  Материал: Полипропилен.  Решетка пластмассовая.  Длина решетки 150 мм.  Ширина решетки: 150 мм. | 10 шт. | 56,05 |
| 107 | Трап вертикальный | Диаметр: 110 мм.  Материал: Полипропилен.  Решетка пластмассовая.  Длина решетки 150 мм.  Ширина решетки: 150 мм. | 10 шт. | 128,25 |
| 108 | Трап горизонтальный | Диаметр: 110 мм.  Материал: Полипропилен.  Решетка пластмассовая.  Длина решетки 150 мм.  Ширина решетки: 150 мм. | 10 шт. | 149,15 |
| 109 | Тройник | Диаметр: 110 мм.  Угол: 90 град.  Материал: Полипропилен. | 60 шт. | 57,00 |
| 110 | Тройник | Диаметр 1: 110 мм.  Диаметр 2: 50 мм.  Угол: 90 град.  Материал: Полипропилен. | 30 шт. | 43,70 |
| 111 | Тройник | Диаметр: 50 мм.  Угол: 90 град.  Материал: Полипропилен. | 100 шт. | 21,85 |
| 112 | Тройник | Диаметр 1: 110 мм.  Диаметр 2: 50 мм.  Угол: 45 град.  Материал: Полипропилен. | 30 шт. | 49,40 |
| 113 | Труба полипропиленовая | Диаметр: 50 мм.  Толщина стенки: 1,5 мм.  Длина: 3 м. | 20 шт. | 100,13 |
| 114 | Труба полипропиленовая | Диаметр: 50 мм.  Толщина стенки: 1,5 мм.  Длина: 2 м. | 60 шт. | 68,31 |
| 115 | Труба полипропиленовая | Диаметр: 50 мм.  Толщина стенки: 1,5 мм.  Длина: 1,5 м. | 70 шт. | 55,77 |
| 116 | Труба полипропиленовая | Диаметр: 50 мм.  Толщина стенки: 1,5 мм.  Длина: 1,0 м. | 50 шт. | 38,38 |
| 117 | Труба полипропиленовая | Диаметр: 50 мм.  Толщина стенки: 1,5 мм.  Длина: 0,25 м. | 50 шт. | 19,10 |
| 118 | Труба полипропиленовая | Диаметр: 110 мм.  Толщина стенки: 2,2 мм.  Длина: 3,0 м. | 30 шт. | 299,25 |
| 119 | Труба полипропиленовая | Диаметр: 110 мм.  Толщина стенки: 2,2 мм.  Длина: 2,0 м. | 50 шт. | 216,60 |
| 120 | Труба полипропиленовая | Диаметр: 110 мм.  Толщина стенки: 2,2 мм.  Длина: 1,5 м. | 50 шт. | 171,00 |
| 121 | Труба полипропиленовая | Диаметр: 110 мм.  Толщина стенки: 2,2 мм.  Длина: 1,0 м. | 50 шт. | 116,19 |
| 122 | Труба полипропиленовая | Диаметр: 110 мм.  Толщина стенки: 2,2 мм.  Длина: 0,5 м. | 50 шт. | 75,24 |
| 123 | Труба полипропиленовая | Диаметр: 110 мм.  Толщина стенки: 2,2 мм.  Длина: 0,25 м. | 50 шт. | 45,60 |
| 124 | Труба полипропиленовая «AgvaLINE» | Диаметр: 110 мм.  Толщина стенки: 2,7 мм.  Длина: 0,5 м. | 50 шт. | 92,15 |
| 125 | Труба полипропиленовая «AgvaLINE» | Диаметр: 110 мм.  Толщина стенки: 2,7 мм.  Длина: 1,0 м. | 50 шт. | 147,25 |
| 126 | Шланг для смесителя душа | Длина шланга: 1500 мм.  Цвет: Хром.  Металлическая оплетка.  Резьба: рус/рус. | 100 шт. | 135,85 |
| 127 | Шланг для смесителя душа | Длина шланга: 1500 мм.  Цвет: Хром.  Металлическая оплетка.  Резьба: имп/имп. | 100 шт. | 185,25 |
| 128 | Лейка для душа «DW1066» | Количество режимов: 1. | 100 шт. | 87,40 |
| 129 | Лейка для душа «RD-8030» | Количество режимов: 1. | 100 шт. | 109,25 |
| 130 | Крепление для бачка к унитазу | Количество в комплекте: 2 шт. | 60 компл. | 26,60 |
| 131 | Крепление для умывальника | Материал:  - шуруп: металл;  - дюбель: полипропилен.  Комплект поставки: сантехнический шуруп 6х60 – 2 шт., вставки из белого пластика-2 шт., гайки-2 шт., шайбы- 2 шт., дюбель – 2 шт.  Тип: II. | 200 компл. | 24,70 |
| 132 | Гофра раздвижная для унитаза | Армированная.  Диаметр: 110 мм. | 50 шт. | 175,75 |
| 133 | Манжета прямая для унитаза | Материал: ПВХ. | 50 шт. | 99,75 |
| 134 | Манжета эксцентрик для унитаза | Материал: пластик. | 50 шт. | 104,50 |
| 135 | Сифон гофрированный для умывальника «F213» | Длина 1,2 м.  Диаметр гофры d1:40/50 мм.  Диаметр сифона d1: 11/4 мм. | 200 шт. | 97,85 |
| 136 | Сифон для ванны «Элит» | С нержавеющей чашкой, с гофрированной трубой.  Диаметр: 40/50 мм. | 100 шт. | 237,50 |
| 137 | Силиконовая смазка | Для полипропиленовой канализации.  Упаковка: тюбик.  Объем: 250 г. | 30 шт. | 114,00 |
| 138 | Хомут одинарный | Для полипропиленовых труб.  Диаметр: 50 мм. | 50 шт. | 11,40 |
| 139 | Хомут одинарный | Для полипропиленовых труб.  Диаметр: 110 мм. | 50 шт. | 14,25 |
| 140 | Манжета резиновая уплотнительная | Диаметр 1: 73 мм.  Диаметр 2: 50 мм. | 80 шт. | 22,33 |
| 141 | Манжета резиновая уплотнительная | Диаметр 1: 50 мм.  Диаметр 2: 25 мм. | 30 шт. | 10,45 |
| 142 | Манжета резиновая уплотнительная | Диаметр 1: 40 мм.  Диаметр 2: 50 мм. | 50 шт. | 10,45 |
| 143 | Заглушка | Диаметр: 110 мм.  Материал: Полипропилен. | 40 шт. | 8,74 |
| 144 | Манжета резиновая уплотнительная | Диаметр 1: 123 мм.  Диаметр 2: 110 мм. | 60 шт. | 29,45 |
| 145 | Воздушный клапан (аэратор) | Диаметр: 110 мм.  Материал: Полипропилен. | 80 шт. | 180,50 |
| 146 | Воздушный клапан (аэратор) | Диаметр: 50 мм.  Материал: Полипропилен. | 50 шт. | 90,25 |
| 147 | Переходник эксцентрический | Диаметр 1: 110 мм.  Диаметр 2: 50 мм.  Материал: Полипропилен. | 30 шт. | 17,20 |
| 148 | Отвод | Диаметр: 50 мм.  Угол: 90 град.  Материал: Полипропилен. | 80 шт. | 9,98 |
| 149 | Крестовина | Диаметр: 110 мм.  Угол: 90 град.  Материал: Полипропилен. | 50 шт. | 123,50 |
| 150 | Переходник для чугунных труб | С манжетой.  Диаметр: 50 мм.  Материал: Полипропилен. | 30 шт. | 57,00 |
| 151 | Крестовина 2-х плоскостная | Диаметр: 110 мм.  Угол: 90 град.  Материал: Полипропилен. | 10 шт. | 166,25 |
| 152 | Соединитель канализационный гибкий СКГ- 50 | Диаметр: 50 мм.  Угол поворота: от 0 до 180 градусов. | 40 шт. | 58,90 |
| 153 | Крепление для унитаза, биде к полу | Материал:  - шуруп: металл;  - дюбель: полипропилен.  Длина шурупа 70 мм, длина дюбеля 50 мм.  Комплект поставки: шуруп-саморез (под крестовую отвертку) – 2 шт.; дюбель – 2 шт.; прокладки – 2 шт.; декоративные колпачки – 2 шт. | 160 компл. | 13,30 |
| 154 | Сифон гофрированный для умывальника | Длина 1,2 м.  Диаметр гофры:40/50 мм.  Диаметр сифона: 11/2 мм.  Тип: F113. | 100 шт. | 97,85 |
| 155 | Хомут металлический с шурупом и дюбелем | Наружный диаметр трубы, минимальный: 110 мм.  Наружный диаметр трубы, максимальный: 115 мм. | 200 шт. | 40,85 |
| 156 | Хомут металлический с шурупом и дюбелем | Наружный диаметр трубы, минимальный: 47 мм.  Наружный диаметр трубы, максимальный: 51 мм. | 200 шт. | 20,90 |
| 157 | Патрубок компенсационный | Диаметр: 110 мм.  Материал: Полипропилен. | 50 шт. | 48,93 |
| 158 | Ревизия | Диаметр: 110 мм.  Материал: Полипропилен. | 30 шт. | 53,20 |
| 159 | Ревизия | Диаметр: 50 мм.  Материал: Полипропилен. | 30 шт. | 24,61 |
| 160 | Заглушка | Диаметр: 50 мм.  Материал: Полипропилен. | 40 шт. | 2,85 |
| 161 | Патрубок компенсационный | Диаметр: 50 мм.  Материал: Полипропилен. | 20 шт. | 31,35 |
| 162 | Отвод | Диаметр: 50 мм.  Угол: 45 град.  Материал: Полипропилен. | 100 шт. | 9,98 |
| 163 | Отвод | Диаметр: 110 мм.  Угол: 90 град.  Материал: Полипропилен.  Вид резьбы: наружная. | 100 шт. | 36,10 |
| 164 | Крестовина | Диаметр 1: 110 мм.  Диаметр 2: 50 мм.  Диаметр 3: 50 мм.  Угол: 90 град.  Материал: Полипропилен. | 40 шт. | 69,35 |
| 165 | Крестовина | Диаметр: 50 мм.  Угол: 45 град.  Материал: Полипропилен. | 30 шт. | 57,00 |
| 166 | Крестовина | Диаметр 1: 110 мм.  Диаметр 2: 110 мм.  Диаметр 3: 110 мм.  Угол: 45 град.  Материал: Полипропилен. | 30 шт. | 156,75 |
| 167 | Отвод | Диаметр: 110 мм.  Угол: 45 град.  Материал: Полипропилен.  Вид резьбы: наружная. | 40 шт. | 34,68 |
| 168 | Отвод | Диаметр: 110 мм.  Угол: 90 град.  Материал: Полипропилен. | 60 шт. | 35,15 |
| 169 | Отвод | Диаметр: 110 мм.  Угол: 45 град.  Материал: Полипропилен. | 40 шт. | 35,15 |
| 170 | Крестовина | Диаметр 1: 110 мм.  Диаметр 2: 110 мм.  Диаметр 3: 50 мм.  Угол: 90 град.  Материал: Полипропилен. | 30 шт. | 71,25 |
| 171 | Крест РР | Диаметр: 50 мм.  Угол: 90 град.  Материал: Полипропилен. | 30 шт. | 57,00 |
| 172 | Угольник комбинированный | Диаметр: 25 мм.  Резьба: 1/2 дюйма.  Материал: Полипропилен.  Вид резьбы: наружная. | 80 шт. | 44,65 |
| 173 | Угольник с накидной гайкой | Диаметр: 20 мм.  Резьба: 1/2 дюйма.  Материал: Полипропилен. | 70 шт. | 72,20 |
| 174 | Муфта комбинированная разъемная | Диаметр: 32 мм.  Резьба: 3/4 дюйма.  Материал: Полипропилен.  Вид резьбы: внутренняя. | 40 шт. | 161,50 |
| 175 | Муфта комбинированная | Диаметр: 25 мм.  Резьба: 3/4 дюйма.  Материал: Полипропилен.  Вид резьбы: внутренняя. | 80 шт. | 38,95 |
| 176 | Радиатор «VK-Profit Buderus» | Тип: 22.  Глубина: 100 мм.  Высота: 400 мм.  Длина: 1200 мм.  Тип подключения: нижний.  Радиатор «VK-Profit Buderus» | 1 шт. | 3798,00 |
| 177 | Радиатор «VK-Profit Buderus» | Тип: 22.  Глубина: 100 мм.  Высота: 400 мм.  Длина: 700 мм.  Тип подключения: нижний. | 1 шт. | 2806,00 |
| 178 | Радиатор «VK-Profit Buderus» | Тип: 22.  Глубина: 100 мм.  Высота: 400 мм.  Длина: 1000 мм.  Тип подключения: нижний. | 1 шт. | 3390,00 |
| 179 | Радиатор «VK-Profit Buderus» | Тип: 33.  Глубина: 155 мм.  Высота: 400 мм.  Длина: 1800 мм.  Тип подключения: нижний. | 2 шт. | 7540,00 |
| 180 | Радиатор «VK-Profit Buderus» | Тип: 33.  Глубина: 155 мм.  Высота: 400 мм.  Длина: 1200 мм.  Тип подключения: нижний. | 1 шт. | 5650,00 |
| 181 | Радиатор «VK-Profit Buderus» | Тип: 22.  Глубина: 100 мм.  Высота: 400 мм.  Длина: 900 мм.  Тип подключения: нижний. | 1 шт. | 3190,00 |
| 182 | Радиатор «VK-Profit Buderus» | Тип: 33.  Глубина: 155 мм.  Высота: 400 мм.  Длина: 900 мм.  Тип подключения: нижний. | 1 шт. | 4800,00 |
| 183 | Радиатор «VK-Profit Buderus» | Тип: 33.  Глубина: 155 мм.  Высота: 400 мм.  Длина: 1000 мм.  Тип подключения: нижний. | 2 шт. | 5085,00 |
| 184 | Радиатор «VK-Profit Buderus» | Тип: 22.  Глубина: 100 мм.  Высота: 400 мм.  Длина: 800 мм.  Тип подключения: нижний. | 1 шт. | 2990,00 |
| 185 | Радиатор «VK-Profit Buderus» | Тип: 22.  Глубина: 100 мм.  Высота: 400 мм.  Длина: 1800 мм.  Тип подключения: нижний. | 1 шт. | 5015,00 |
| 186 | Радиатор «VK-Profit Buderus» | Тип: 22.  Глубина: 100 мм.  Высота: 600 мм.  Длина: 1000 мм.  Тип подключения: нижний. | 4 шт. | 4220,00 |
| 187 | Радиатор «VK-Profit Buderus» | Тип: 22.  Глубина: 100 мм.  Высота: 600 мм.  Длина: 1600 мм.  Тип подключения: нижний. | 5 шт. | 5863,00 |
| 188 | Узел подключения панельных радиаторов | Резьба: 3/4 дюйма.  Вид резьбы: внутренняя/ наружная.  Тип: D2/50 прямой. | 21 шт. | 557,00 |
| 189 | Компрессионный концевой фитинг | Тип: А3.  Диаметр: 16 мм х 20 мм.  Количество в комплекте: 2 шт. | 21 компл. | 480,00 |

Приложение № 2

**КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА**

г. Красноярск «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 года

На Ваш запрос котировок в электронной форме № 77-17/А/эф на поставку сантехнических материалов для нужд ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» по заявкам Заказчика:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование, место нахождения (для юридического лица или каждого из нескольких юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица, в том числеиндивидуального предпринимателя* *или каждого из нескольких физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей,* *выступающих на стороне одного участника закупки), адрес электронной почты, контактный телефон, банковские реквизиты участника закупки, КПП, ОГРН)*

**ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(указывается в отношении каждого из нескольких юридических лиц или нескольких физических лиц, в том числе в отношении каждого из нескольких индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки)*

### согласно осуществить поставку сантехнических материалов (далее - товар) для нужд ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» по заявкам Заказчика, согласно следующим условиям:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **и характеристики**  **поставляемых товаров** | **Наименование изготовителя**  **поставляемых товаров** | **Наименование страны происхождения товаров** | **Количество поставляемых товаров** | **Единицы измерения поставляемых товаров** | **Цена за единицу, (руб.)** | **Сумма, (руб.)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО:** | | | | | | | |
| **В т.ч. НДС / НДС не облагается** | | | | | | | |

Предоставлена исчерпывающая информация о поставляемом товаре (наименование, информация о производителе (наименование) и иная информация).

Характеристики поставляемых товаров (в соответствии с требованиями извещения и документации о проведении запроса котировок):

Товар будет новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, промышленного производства.

Товар будет соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и т.п., если соответствующие требования предусмотрены действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Будет предоставлен сертификат соответствия поставляемого товара требованиям ГОСТ, гигиенические сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения в случаях, предусмотренных действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Год выпуска товара – не ранее 2016 года.

Товар будет предназначен для использования на территории страны Заказчика (либо не запрещен к использованию на территории страны Заказчика).

Товар будет маркирован и транспортироваться в соответствии с требованиями ГОСТа для соответствующего вида продукции. Товар будет упакован. Упаковка товара будет иметь ненарушенную защиту от вскрытия, не иметь иных повреждений, будет защищать товар от загрязнения и обеспечивать сохранность товара при транспортировке и временном хранении. Упаковка товара будет отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы). При передаче товара в упаковке, не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от принятия товара, от оплаты товара, а если товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

**Цена товара** – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, в том числе НДС \_\_\_\_ рублей/НДС не облагается.

Цена контракта указана с учетом стоимости товара, расходов на перевозку товара к месту поставки, расходов на разгрузку товара, расходов на перемещение товара до мест хранения, указанных Заказчиком, расходов на страхование, на уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, иных необходимых (прочих) расходов.

В случае принятия нашей котировочной заявки, мы обязуемся поставить соответствующий товар на условиях контракта, указанных в извещении и документации о проведении запроса котировок в электронной форме, и подписать контракт в установленные Заказчиком сроки.

Подача настоящей котировочной заявки означает, что участник закупки изучил извещение и документацию о проведении запроса котировок в электронной форме (включая все приложения к ним), регламент электронной площадки, а также Правила закупки товаров, работ, услуг для нужд Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский федеральный университет» и безоговорочно согласен с условиями участия в запросе котировок в электронной форме, содержащимися в извещении и документации о проведении запроса котировок в электронной форме (включая все приложения к ним) и Правилах закупки товаров, работ, услуг для нужд Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский федеральный университет».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (ФИО)

Приложение № 3

Проект

**КОНТРАКТ № 77/2017-кт/А/эф**

**на поставку сантехнических материалов для нужд ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» по заявкам Заказчика**

г. Красноярск «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 года

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет»**, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности ректора Ваганова Евгения Александровича, действующего на основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 04.07.2016 № 12-07-03/132, с одной стороны, и

победитель в проведении запроса котировок в электронной форме № 77-17/А/эф на поставку сантехнических материалов для нужд ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» по заявкам Заказчика (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок от \_\_\_.\_\_\_.2017) – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуем\_\_\_ в дальнейшем «Поставщик», в лице

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указывается должность (без сокращений))*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(указывается фамилия, имя, отчество (без сокращений))*

действующ\_\_ на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(указываются данные документа, подтверждающего полномочия)*

с другой стороны, вместе именуемые – «Стороны», заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем\*:

1. **Предмет контракта**

1.1. Поставщик поставляет сантехнические материалы (далее по тексту – товар) для нужд ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» по заявкам Заказчика, а Заказчик оплачивает соответствующий товар на условиях, указанных в настоящем контракте.

1.2. Наименование, характеристики, количество товара и иные характеристики указываются в Приложении №1 (Техническое задание), в Приложении №2 (Спецификация) к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемыми частями.

При исполнении обязательств по настоящему контракту Поставщик обязуется не нарушать имущественные и неимущественные права Заказчика и других лиц.

Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до передачи его Заказчику лежит на Поставщике.

1.3. К поставляемому товару Поставщик прилагает следующие документы:

-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Указанные документы Поставщик передает Заказчику вместе с товаром или предоставляет со счетом (счетом-фактурой).

1.4. Гарантийный срок на поставляемый товар: не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки товара и подписания сторонами акта приема-передачи товара.

1. **Стоимость товара и порядок расчетов**

2.1. Цена контракта составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, в том числе НДС \_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей/НДС не облагается.

Цена контракта указана с учетом стоимости товара, расходов на перевозку товара к месту поставки, расходов на разгрузку товара, расходов на перемещение товара до мест хранения, указанных Заказчиком, расходов на страхование, на уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, иных необходимых (прочих) расходов.

2.2.Оплата осуществляется в виде безналичного перечисления в следующем порядке: по факту поставки товара (партии товара), в течение 15 банковских дней с момента поставки товара (партии товара) и подписания акта приема-передачи товара (партии товара) на основании предоставляемых Поставщиком Заказчику платежных документов (счета (счета-фактуры), товарной накладной).

1. **Место, условия и срок поставки товара**

3.1. Место поставки товара: г. Красноярск, ул. Академгородок, 13а.

3.2. Срок поставки товара: в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента заключения контракта.

Поставка товара осуществляется Поставщиком партиями на основании заявок Заказчика, которые определяют предмет, объемы поставок. Поставка требуемой Заказчиком партии товара осуществляется Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующей заявки от Заказчика.

Поставка товара предусматривает доставку товара (партии товара) до места поставки, разгрузку, перемещение до мест хранения, указанных Заказчиком, силами Поставщика.

Сроки подачи заявок на поставку товаров определяются Заказчиком, поставка товаров до получения заявки Заказчика не допускается. Поставка товаров, не предусмотренных заявкой Заказчика, не допускается. Недопоставка товаров в отдельном периоде поставки и восполнение недопоставленного количества товаров в следующем периоде (периодах) в пределах срока действия контракта не допускается.

Товар считается доставленным с момента подписания Сторонами акта приема-передачи товара (партии товара), оформляемого в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

3.3. Вместе с поставляемым товаром Поставщик обязан предоставить Заказчику сертификаты соответствия поставляемого товара и иные документы на поставляемый товар в соответствии с требованиями, установленными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

**4. Права и обязанности Сторон**

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. оповестить Заказчика о поставке товара (партии товара) не менее чем за два рабочих дня до момента поставки товара (партии товара) по телефону +7 (391) 206-21-64 в рабочие дни с 9-00 до 17-00 (время красноярское (MSK+4));

4.1.2. осуществить доставку товара (партии товара) надлежащего качества, в соответствующем количестве, по указанному в п. 3.1 адресу настоящего контракта, в срок, указанный в п. 3.2 настоящего контракта;

4.1.3. обеспечить контроль за доставкой товара;

4.1.4. осуществить разгрузку товара, перемещение товара до указанных Заказчиком мест хранения товара;

4.1.5. передать Заказчику документы, указанные в пункте 1.3, 2.2, 3.3 настоящего контракта, товарную накладную на отгруженный товар, оформленные в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.2. Заказчик обязуется осуществить приемку своевременно доставленного товара (партии товара) по количеству и качеству и произвести оплату товара.

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком одного или нескольких обязательств, предусмотренных п.п. 4.1.1 - 4.1.4 настоящего контракта, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от приемки товара и его оплаты, направив Поставщику письменное уведомление. Заказчик считается отказавшимся от приемки товара (партии товара) и его оплаты с момента направления Поставщику соответствующего уведомления.

4.3. Заказчик осуществляет приемку товара (партии товара) по количеству и качеству. Порядок приемки продукции Заказчиком по количеству и качеству регулируется Инструкцией о порядке приемки товаров, приобретенных для нужд ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» по количеству, комплектности, ассортименту и качеству (опубликована на сайте Заказчика [www.sfu-kras.ru](http://www.sfu-kras.ru)).

Приемка товара по количеству и качеству организуется исключительно Управлением логистики и размещения заказа ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» в рабочие дни с 9-00 до 17-00 (время красноярское (MSK+4)).

Иные структурные подразделения ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (институты, факультеты, кафедры, лаборатории и т.д.) не вправе осуществлять приемку товара. При приемке товара Поставщик обязан удостовериться в полномочиях лица, осуществляющего приемку.

4.4. Поставщик несет ответственность за строгое соблюдение правил приемки товара, установленных контрактом. При нарушении правил приемки товара Поставщиком, обязанность по поставке товара считается неисполненной.

4.5. По факту поставки при условии выполнения Поставщиком обязанностей, предусмотренных п. 4.1.1 – п. 4.1.4 настоящего контракта, оформляется двусторонний акт приема-передачи товара (партии товара), который подписывается Сторонами и скрепляются печатями.

4.6. Право собственности на товар переходит к Заказчику со дня его доставки и подписания соответствующего акта приема-передачи товара (партии товара).

1. **Объем предоставления гарантии качества товара и ответственность Сторон**

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

5.2. При обнаружении недостатков товара либо товара несоответствующего качества Заказчик вправе потребовать от Поставщика:

-безвозмездного устранения недостатков товара, дефектов упаковки в течение не более 5 (пяти) календарных дней с момента заявления Заказчиком соответствующего требования;

-возмещения понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц в течение не более 5 (пяти) календарных дней с момента заявления Заказчиком соответствующего требования;

-замены товара ненадлежащего качества на товар надлежащего качества в течение не более 5 (пяти) календарных дней с момента заявления Заказчиком соответствующего требования.

5.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства по поставке товара, Поставщик обязан уплатить Заказчику пеню в момент востребования. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой пени составляет 0,1% от стоимости неисполненного (ненадлежащим образом исполненного) обязательства. Поставщик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. Заказчик вправе удержать пеню за счет средств, подлежащих передаче Поставщику в оплату товара.

5.4. В случае если поставка товара осуществлена Поставщиком с отступлением от условий контракта, в том числе, Приложений к нему, иным, чем просрочка исполнения, Поставщик обязан уплатить Заказчику штрафную неустойку в размере 1 (одного) процента цены контракта вне зависимости от того, были ли поставленные товары приняты Заказчиком, в момент востребования. Заказчик вправе удержать пеню за счет средств, подлежащих передаче Поставщику в оплату товара.

5.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой пени составляет одну трехсотую действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного (ненадлежащим образом исполненного) обязательства. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.6. Уплата пени не освобождает нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

5.7. В случае, если на стороне Поставщика выступают несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, то такие лица несут перед Заказчиком солидарную ответственность.

1. **Непреодолимая сила**

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, акты органов государственной власти, имеющие влияние на исполнение обязательств по контракту.

6.2. В случае наступления указанных в пункте 6.1. настоящего контракта обстоятельств, при условии надлежащего сообщения о них, срок исполнения обязательств по контракту продлевается на период, соразмерный сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для устранения его последствий.

6.3. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств, должна в течение десяти дней в письменном виде уведомить другие Стороны о начале, предполагаемом времени действия и прекращении указанных обстоятельств.

6.4. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.5. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет существовать в течение более одного месяца, то любая из Сторон имеет право расторгнуть контракт полностью или частично без обязательств возместить возможные убытки.

1. **Порядок расторжения контракта**

7.1. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон и по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством и настоящим контрактом. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта если будет установлено, что поставщик представил недостоверные сведения о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке.

**8. Конфиденциальность**

8.1. Для целей настоящего контракта термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по настоящему контракту, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, включая фактические или аналитические данные о научной, инновационной, коммерческой и иной деятельности, о технических, финансовых и других возможностях и инфраструктуре Заказчика, сведения о технических характеристиках, охране и антитеррористической защищенности объектов Заказчика, пропускном и внутриобъектовом режимах, обеспечении инженерно-технической, физической защиты, пожарной безопасности объектов Заказчика, персональные данные работников и обучающихся Заказчика.

8.2. Стороны обязуются в течение 10 лет с момента заключения настоящего контракта сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.

8.3. Соответствующая Сторона настоящего контракта несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.

8.4. Стороны обязуются принимать надлежащие меры, предусмотренные действующими нормативными правовыми актами РФ, по защите Конфиденциальной информации.

8.5. Для целей настоящего контракта «разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в не обеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.

8.6. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены другой Стороне в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящего раздела, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящем разделе.

1. **Разрешение споров**

9.1. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего контракта или в связи с ним, либо его исполнением, нарушением, прекращением или недействительностью, если не будут урегулированы путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Красноярского края.

1. **Срок действия контракта**

10.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, принятых в соответствии с условиями настоящего контракта.

1. **Особые условия**

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

11.2. В случае изменения правового статуса, наименования, адреса (юридического и (или) фактического), банковских реквизитов одной из Сторон она в течение 3 (трех) рабочих дней направляет другой Стороне уведомление о соответствующих изменениях.

11.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

11.4. Применимое право – законодательство Российской Федерации. При заключении и исполнении контракта Стороны руководствуются также положениями Правил закупки товаров, работ, услуг для нужд ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», опубликованных в ЕИС - [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте Заказчика - [www.sfu-kras.ru](http://www.sfu-kras.ru).

11.5. В случае, если на стороне Поставщика выступают несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, то исполнение Заказчиком своих обязательств по контракту любому из таких лиц считается надлежащим исполнением, если иное не определено настоящим контрактом.

1. **Юридические адреса и банковские реквизиты сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Поставщик\*\*:** | **Заказчик:** |
|  | **Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет»** |
| Юридический адрес:  E-mail:  т/ф:  ИНН/КПП  Платежные реквизиты:  р/с  к/с  БИК |  |
| **Поставщик** | **Заказчик** |
| Генеральный директор/директор/Индивидуальный предприниматель  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. | И.о. ректора  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Е.А. Ваганов/  М.П. |

**Приложение № 1**

**к контракту № 77/2017-кт/А/эф**

**«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 года**

**Техническое задание**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |  |
| --- | --- |
| **Поставщик\*\*** | **Заказчик** |
| Генеральный директор/директор/Индивидуальный предприниматель  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. | И.о. ректора  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Е.А. Ваганов/  М.П. |

**Приложение № 2**

**к контракту № 77/2017-кт/А/эф**

**«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 года**

**Спецификация**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **и характеристики**  **поставляемых товаров** | **Наименование изготовителя**  **поставляемых товаров** | **Наименование страны происхождения товаров** | **Количество поставляемых товаров** | **Единицы измерения поставляемых товаров** | **Цена за единицу, (руб.)** | **Сумма, (руб.)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО:** | | |  | | | | |
| **В т.ч. НДС / НДС не облагается** | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Поставщик\*\*** | **Заказчик** |
| Генеральный директор/директор/Индивидуальный предприниматель  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. | И.о. ректора  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Е.А. Ваганов/  М.П. |

*\* В случае, если на стороне победителя в проведении запроса котировок в электронной форме выступает несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, указывается наименование, Ф.И.О. и должность представителя каждого из юридических лиц либо Ф.И.О. каждого из физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, либо указывается наименование уполномоченного лица и Ф.И.О., должность лица, выступающего от его имени (для юридических лиц), Ф.И.О. уполномоченного лица (для физических лиц).*

*\*\* В случае, если на стороне победителя в проведении запроса котировок в электронной форме выступает несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, указываются реквизиты каждого из таких лиц.*